## 2023年3月宽域电费结算单
|  |  |  | 宽域电费结算单 |  | 2023.3.10.
序号 | 户号 | 用电地址 | 上月示数 | 本月示数 | 当月用量（度） | 电费（元）
1 | 7513222657 | 45#4梯配电间 |  |  |  | 0
2 | 7513223230 | 48#2梯电梯机房 | 8970 |  | 130 | 69.29
3 | 7513223908 | 57#工程部及充电桩 | 71812 |  | 309 | 203.65
4 | 7513224422 | 55#1梯强电间(公厕） | 6833 |  |  | 0
5 | 7513224552 | 57#1梯卫生服务站 | 108344 |  | 717 | 472.55
6 | 7671666607 | 水景 | 44104 |  | 1563 | 1088.2
7 | 7513225920 | 53#2梯配电间 | 10 |  | 1 | 0.533
8 | 7513226516 | 54#2梯配电间 | 143 |  | 11 | 5.863
9 | 7513227694 | 56#3梯配电间 | 7126 |  | 166 | 88.478
10 | 7513227955 | 55#2梯配电间 | 17 |  | 1 | 0.533
11 | 7513227968 | 56#1梯配电间 | 5206 |  | 71 | 37.843
12 | 7513227984 | 57#1梯配电间 |  |  |  | 0
13 | 7513227997 | 57#3梯配电间 | 24013 |  | 120 | 63.96
14 | 7513228004 | 50#1梯配电间 | 45583 |  | 657 | 350.181
15 | 7513228017 | 50#2梯配电间 | 168 |  | 1 | 0.533
16 | 7513228033 | 51#配电间 | 43 |  | 2 | 1.066
17 | 7513228046 | 52#配电间 | 3 |  | 1 | 0.533
18 | 7513228062 | 45#1梯梯间灯 | 3535 |  | 2 | 1.066
19 | 7513229179 | 45#2梯梯间灯 | 10764 |  | 3 | 1.599
20 | 7513229182 | 45#3梯梯间灯 | 9150 |  | 6 | 3.198
21 | 7513229195 | 45#4梯梯间灯 | 17654 |  | 1 | 0.533
22 | 7513229209 | 47#1梯竖井架空层 | 0 |  |  | 0
23 | 7513229238 | 54#2梯梯间灯 | 11494 |  | 48 | 25.584
24 | 7513229267 | 55#2梯梯间灯 | 5881 |  | 49 | 26.117
25 | 7513229270 | 56#2梯梯间灯 | 10258 |  |  | 0
26 | 7513229283 | 56#3梯梯间灯 | 4444 |  | 1 | 0.533
27 | 7513229296 | 57#1梯梯间灯 | 18528 |  | 141 | 75.153
28 | 7513229300 | 57#2梯梯间灯 | 7927 |  | 4 | 2.132
29 | 7513229326 | 57#3梯梯间灯 | 10588 |  | 2 | 1.066
30 | 7513229339 | 48#2梯梯间灯 | 11301 |  |  | 0
31 | 7513229342 | 48#3梯梯间灯 | 0 |  |  | 0
32 | 7513229355 | 49#1梯梯间灯 | 6851 |  | 8 | 4.264
33 | 7513229371 | 51#1梯梯间灯 | 13787 |  | 69 | 36.777
34 | 7513229384 | 51#2梯梯间灯 | 11 |  |  | 0
35 | 7513229397 | 51#3梯梯间灯 | 11748 |  | 92 | 49.036
36 | 7513230014 | 46#1梯梯间灯 | 21257 |  | 183 | 97.539
37 | 7513230027 | 46#2梯梯间灯 | 13033 |  | 124 | 66.092
38 | 7513230056 | 47#2梯竖井架空层 | 0 |  |  | 0
39 | 7513230072 | 53#1梯梯间灯 | 11936 |  | 91 | 48.503
40 | 7513230102 | 53#2梯梯间灯 | 6522 |  | 56 | 29.848
41 | 7513230115 | 53#3梯梯间灯 | 19088 |  | 146 | 77.818
42 | 7513230131 | 54#1梯梯间灯 | 7559 |  | 50 | 26.65
43 | 7513230157 | 55#1梯梯间灯 | 6783 |  | 58 | 30.914
44 | 7513230160 | 55#3梯梯间灯 | 3914 |  | 11 | 5.863
45 | 7513230173 | 56#1梯梯间灯（新) | 1492 |  | 264 | 140.712
46 | 7513230232 | 49#2梯梯间灯 | 9150 |  | 5 | 2.665
47 | 7513230304 | 52#1梯梯间灯 | 4795 |  |  | 0
48 | 7513230333 | 52#3梯梯间灯 | 13343 |  | 91 | 48.503
49 | 7513230391 | 60#1梯竖井架空层 | 0 |  |  | 0
50 | 7513230405 | 48#1梯竖井架空层 | 5512 |  | 215 | 114.595
51 | 7513230447 | 52#2梯梯间灯 | 124 |  | 1 | 0.533
52 | 7513230476 | 58#1梯竖井架空层 | 0 |  |  | 0
53 | 7513230489 | 58#2梯竖井架空层 | 148 |  | 60 | 31.98
54 | 7513230492 | 59#1梯竖井架空层 |  |  |  | 0
55 | 7513230506 | 59#2梯竖井架空层 |  |  |  | 0
56 | 7513230519 | 60#2梯竖井架空层 |  |  |  | 0
57 | 7513230551 | 50#1梯竖井架空层 |  |  | 1 | 0.533
58 | 7513230551 | 50#1梯竖井架空层 |  |  |  | 0
59 | 7513230564 | 50#2梯竖井架空层 |  |  |  | 0
60 | 7513230580 | 61#1梯竖井架空层 |  |  |  | 0
61 | 7513230607 | 61#2梯竖向架空层 |  |  |  | 0
62 | 7513230854 | 45#1梯电梯机房 | 13187 |  | 106 | 56.498
63 | 7513231091 | 2梯配电间 | 1 |  |  | 0
64 | 7513231437 | 45#2梯电梯机房 | 11420 |  | 194 | 103.402
65 | 7513231626 | 45#2梯电梯机房 | 24190 |  | 208 | 110.864
66 | 7513231642 | 46#2梯电梯机房 | 443 |  | 5 | 2.665
67 | 7513231697 | 48#3梯电梯机房 | 12548 |  | 76 | 40.508
68 | 7513231743 | 53#1梯电梯机房 | 2467 |  | 7 | 3.731
69 | 7513231974 | 46#1梯电梯机房 | 35016 |  | 332 | 176.956
70 | 7513231990 | 46#1梯电梯机房 | 5394 |  | 5 | 2.665
71 | 7513232049 | 49#1梯电梯机房 | 15744 |  | 147 | 78.351
72 | 7513232065 | 49#2梯电梯机房 | 20963 |  | 156 | 83.148
73 | 7513232078 | 53#2梯电梯机房 | 3228 |  | 7 | 3.731
74 | 7513232094 | 53#3梯电梯机房 | 2881 |  | 6 | 3.198
75 | 7513232108 | 54#1梯电梯机房 | 5420 |  | 6 | 3.198
76 | 7513232137 | 54#2梯电梯机房 | 19895 |  | 156 | 83.148
77 | 7513232153 | 55#1梯电梯机房 | 5219 |  | 6 | 3.198
78 | 7513232166 | 55#2梯电梯机房 | 1039 |  | 6 | 3.198
79 | 7513232179 | 55#3梯电梯机房 | 39536 |  | 156 | 83.148
80 | 7513232182 | 56#1梯电梯机房 | 55072 |  | 246 | 131.118
81 | 7513232195 | 56#2梯电梯机房 | 12572 |  | 83 | 44.239
82 | 7513232209 | 56#3梯电梯机房 | 14418 |  | 141 | 75.153
83 | 7513232225 | 57#1梯电梯机房 | 7839 |  | 7 | 3.731
84 | 7513232238 | 57#2梯电梯机房 | 9851 |  | 99 | 52.767
85 | 7513232241 | 57#3梯电梯机房 | 16321 |  | 131 | 69.823
86 | 7513232759 | 60#1梯景观用电 | 7598.12 |  | 2585 | 1377.805
87 | 7513232948 | 48#有线电视机房 |  |  |  | 0
88 | 7513233127 | 61#楼地下室电梯动力 |  |  |  | 0
89 | 7513233563 | 地下室消防用电(含电梯） | 22633.52 |  | 11202 | 5970.666
90 | 7513233736 | 58#1梯电梯动力(机房) | 363.48 |  | 886 | 472.238
91 | 7513233970 | 地下室泵房及各设备用电 | 22171.77 |  | 11426 | 6090.058
92 | 7513233983 | 地下室照明 | 29480.32 |  | 17550 | 9354.15
93 | 7513235136 | 52#电梯动力 |  |  |  | 0
94 | 7513235165 | 51#3梯电梯动力 |  |  |  | 0
95 | 7513235181 | 50#地下室电梯动力 |  |  |  | 0
96 | 7513235224 |  |  |  | 0
97 | 7513235804 |  |  |  | 0
98 | 7513235833 | 60#地下室电梯动力 |  |  | (表已移：月约6000度)本月1度 | 0.533
99 | 合计 |  |  |  | 51468 | 27816.93
|  |  | 总度数（度） | 总金额（元）
| 公摊 | 水景用电 | 1563 | 1088.2 | A:1200户分摊
|  | 60#1梯景观用电 | 2585 | 1377.805
|  | 地下室泵房及各设备用电 | 11426 | 6090.058
|  | 地下室消防用电 | 5202 | 2772.666
|  | 分众传媒、广告用电 | 1815 | 967.395
|  | 电梯用电 | 9172 | 4888.676 | B:1117户分摊
|  | 55#1梯强电间（弱电设备） |  | 0
|  | 地下室照明 | 8612 | 4590.196
|  | 小三车充电 | 3653 | 1947.049
|  | 梯间灯 | 2813 | 1499.329
| 代收代付 | 联通机房 | 1754 | 934.882
|  | 57#社区用电 | 717 | 472.55
|  | 智能充电桩 | 1545 | 848.09
| 自付 | 外包安全员工宿舍 | 160 | 85.28
|  | 48#物业用电 | 337 | 179.621
|  | 57#物业用电 | 114 | 75.13
| 合计 |  | 51468 | 27816.93
| A | 1200户（店面+住户）分摊 |  | 12296.12 | 10.25 | 店面公摊：10.25元
| B | 1117户（小区住户）分摊 |  | 12925.25 | 11.57
| A+B | 1117住户共计分摊 |  | 25221.37 |  | 住户公摊：21.82元
Note on D107: 48#抄表*56个梯位
Note on D108: 本表黄色区域求和=F4+F64+...+F87+F92+F100
Note on D111: =2021宽域抄表记录 Q5+Q8
Note on D113: =2021宽域抄表记录表格Q3+Q6+Q7+Q9+Q12+Q17+Q18
Note on D115: =抄表记录C14+.....+C21(其中57#自能充电桩电由工程部电表引出)
Note on D116: 2021宽域抄表记录 =C21+C22
Note on D117: 48#物业用电包括48#物业处表+宿舍公表
Note on D118: =本表F5（户号：7513223908）-57#智能充电桩用电
Note on E117: ==本表D114*0.533

## 2023年3月宽域水表位置及用水明细
宽域2023年3月份水表明细
| 户号 | 用水地址 | 上次抄码 | 本次次抄码 | 实用水量(吨） | 账单金额（元) | 备注
公摊 | 1113041388 | 51#西侧（消防）
| 2250089530 | 46#2梯后消防栓
| 2250089520 | 49#第2梯 消防栓
| 2250089521 | 50#4梯消防栓
| 2250089522 | 52#第1梯消防栓
| 2250089524 | 53#2梯消防栓
| 2250089528 | 57#消防栓 |  |  | 2 | 6.7
| 2250089517 | 48#3梯景观
| 2250089519 | 49#2梯前景观
| 2250089526 | 55#3梯前景观 |  |  | 10 | 33.5
| 2250089523 | 61#1梯旁水池 |  |  | 342 | 1368
自付及代收代付 | 2250089516 | 48#物业处 |  |  | 12 | 40.2
| 2250089527 | 57#工程班 |  |  | 5 | 16.75
| 2250089515 | 57号居委会 |  |  | 7 | 23.45
| 2250089518 | 48#维序宿舍 |  |  | 37 | 123.95
| 1113041376 | 57#收发室
| 2250089525 | 55#3梯旁空置宿舍
| 自付 | 物业用水
泳池及相关
57#收发室
| 代收代付 | 57号居委会
48#维序宿舍
| 公摊 |  |  |  | 354 | 1408.2 | 户均公摊：1.18元
| 合计 |  |  |  | 415 | 1612.55
制表人:胡玉平